ANEXO II.

PROPOSTA DE PREÇO.

(Impresso em papel timbrado da empresa)

Pregão Presencial nº 025/2023.

Processo nº: 2912/2023.

Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Município de Ouvidor.

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao processo em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e mobiliário para o Hospital Municipal de Ouvidor através de Emenda Impositiva nº 758/2021 – Processo nº 202200010002933.

| ITEM | UNID. | QUANTIDADE | PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA | MARCA/MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 9 | ARMÁRIO MDF | ESTRUTURA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO DECORATIVO; DUAS PORTAS; UMA GAVETA DESLIZANTE ATRAVÉS DE CORREDIÇAS METÁLICAS; DUAS PRATELEIRAS INTERNAS; UM CABIDEIRO CROMADO; PÉS EM TUBOS RETANGULARES COM ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA E PONTEIRA DE BORRACHA. |  | R$ | R$ |
| 2 | UN | 2 | ARMÁRIO EM AÇO | ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E AMBAS COM REFORÇO. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI PÓ COM FECHADURA NA PORTA. PUXADOR TIPO ALÇA PVC PRETO. ACABAMENTO QUADRADO PRODUTO MONTADO 03 PRATELEIRAS INTERNAS COM REFORÇO E SUPORTANDO 30 KG POR PRATELEIRA MEDIDAS: 1,64 CM ALTURA X 76 CM LARGURA X 30 CM PROFUNDIDADE COR: CINZA. |  | R$ | R$ |
| 3 | UN | 2 | ÁRMÁRIO VITRINE | ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS ESMALTADO (COM VIDROS) ESTRUTURA METÁLICA EM CANTONEIRAS DE CHAPAS DE AÇO DE 2,00MM COM 25X25MM DE LARGURA, FECHADO COM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO NO FUNDO, BASE E TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS 25X25X1,20MM COM PONTEIRAS DE PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, NAS LATERAIS E NAS PORTAS QUE TEM 01 FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO. VIDROS SEGUEM NO INTERIOR DO PRODUTO. MEDIDAS: 1,60 ALT. X 0,65 LARG. X 0,40 PROF. |  | R$ | R$ |
| 4 | UN | 2 | BIOMBO | BIOMBO HOSPITALAR, MODELO TRIPLO, COM FACES GIRATÓRIAS A 3600. EM AÇO PINTADO, ESTRUTURA TUBULAR, COM 06 RODÍZIOS TAMANHO ENTRE 1,5" E 2". ALTURA (CM): ENTRE 175 E 185, COMPRIMENTO (CM): ENTRE 185 E 195. ACOMPANHADO DE CORTINADOS CONFECCIONADOS EM LONA |  | R$ | R$ |
| 5 | UN | 3 | CADEIRA DE RODAS | CADEIRA DE RODAS, CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON.ENCOSTO COM TUBO 7/8,DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS,ARO IRUPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO,APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO,APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO, PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE,RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS,RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK) COM CALOTA PROTETORA,GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA).SUPORTA ATÉ 90KG PESO DA CADEIRA: 13KG |  | R$ | R$ |
| 6 | UN | 3 | CADEIRA DE BANHO | CADEIRA DE BANHO, CADEIRAS PARA BANHO / USO SANITÁRIO, QUE PERMITA ALÉM DO BANHO A UTILIZAÇÃO SOBRE O VASO SANITÁRIO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX, ENCOSTO EM FIBRA, ASSENTO TIPO PLÁSTICO DO TIPO CONCHA, COM APOIO NOS PÊS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPNATE, DOTADO DE 04 RODÍZIOS APROXIMADAMENTE 125MM DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO, CAPACIDADE PARA 150KG. |  | R$ | R$ |
| 7 | UN | 5 | CAMA HOSPITALAR MANUAL | BIOMBO HOSPITALAR, MODELO TRIPLO, COM FACES GIRATÓRIAS A 3600. EM AÇO PINTADO, ESTRUTURA TUBULAR, COM 06 RODÍZIOS TAMANHO ENTRE 1,5" E 2". ALTURA (CM): ENTRE 175 E 185, COMPRIMENTO (CM): ENTRE 185 E 195. ACOMPANHADO DE CORTINADOS CONFECCIONADOS EM LONA PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO, JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS INOX E ESCAMOTEÁVEIS, COM CABO DE BAQUELITE. - GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO PINTADO COM GUIAS INOX. - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXIPOLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. |  | R$ | R$ |
| 8 | UN | 19 | CAMA HOSPITALAR ELETRICA | CAMA FAWER ELETRICA MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELETRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO; INCLINAÇÃO DO LEITO DE 55º GRAUS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO DECORATIVO.ACOMPANHA GRADES EM AÇO CARBONO. RODÍZIOS DE 3″ SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL.CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90 X 0,65. |  | R$ | R$ |
| 9 | UN | 4 | POLTRONA | POLTRONA PARA DESCANSO MANUAL ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/4 1,50MM, RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA, MOVIMENTOS SÃO SIMULTÂNEOS DE ENCOSTO E PESEIRA EM 5 POSIÇÃO ATÉ TRENDELEMBURG, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA LOCALIZADA NA LATERAL DA POLTRONA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA D28 COM REVESTIMENTO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS NIVELADOR, ALTURA TOTAL 1 190MM, PROFUNDIDADE TOTAL 905MM, LARGURA TOTAL 700MM. REGISTRO ANVISA: 81671830003 |  | R$ | R$ |
| 10 | UN | 9 | SOFÁ CAMA | SOFÁ CAMA HOSPITALAR COM 3 LUGARES ESTOFADO EM ESPUMA COM CAPA EM COURVIN IMPERMEÁVEL ESTRURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA (EPOXI) |  | R$ | R$ |
| 11 | UN | 23 | MESA CABECEIRA | MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA - MONTADA SOBRE UMA ESTRUTURA EM TUBO 50 X 30 X 1,2MM - CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, COM UMA GAVETA E UMA PORTA COM UMA DIVISÃO INTERNA - TAMPO SUPERIOR E TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO EM MDF DE 15MM - TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL, ENGATE RÁPIDO DO POSICIONAMENTO E ESCAMOTEÁVEL - PUXADORES ANATÓMICOS - PARTES MÓVEIS INOX E PUXADORES CROMADOS - CONSTRUÍDA DE FORMA QUE A MESMA NÃO VIRE COM O APOIO DO PACIENTE SOBRE ELA - RODÍZIOS DE 50MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES:- 0,42 X 0,40 X 0,80MTAMPO PARA REFEIÇÃO: 0,40 X 0,70M |  | R$ | R$ |
| 12 | UN | 24 | SUPORTE DE SORO | SUPORTE PARA SORO COM BASE METALON 30X30 PINTADA. BASE EM METALON 30X30 1,2MM PINTADA COM PONTEIRA DE BORRACHA, COM COLUNA DE AÇO PINTADA 22,22X 1,2MM, HASTE EM AÇO INOX 15,87 X 1,2MM, COM PONTEIRA E 4 GANCHOS INOX, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, PÉS COM RODÍZIO 50MM. |  | R$ | R$ |
| 13 | UN | 25 | ESCADA | ESCADA COM 02 DEGRAUS ENL TUBO AÇO PINTADO, PISO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, REVESTIDO ENL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FUNDO ANTI-FERRUGEM. |  | R$ | R$ |
| 14 | UNS | 1 | CARRO DE EMERGENCIA | CARRO DE EMERGENCIA EM CHAPA AÇO PINTADO COM TAMPO INOX. ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30 X 30 1,2 MM, CONSTMÍDO EM CHAPA DE AÇO 1,2 MM, TAMPO EM CHAPA AÇO INOX COM VARANDA PROTETORA, COM SUPORTE PARA MONITOR COM GIRO DE 3600, SUPORTE PARA SORO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA E 4 GANCHO, SUPORTE PARA BALA DE OXIGÉNIO, LIXEIRA, DOTADO DE 04 GAVETAS, SENDO 01 COM 21 DIVISÓRIA PARA MEDICAMENTOS, SISTEMA DE LACRE PARA 4 FUNDO ANTI-FERRUGEM. |  | R$ | R$ |
| 15 | UM | 19 | RÉGUA DE GASES | RÉGUA DE GASES HOSPITALAR 3 SAÍDAS FOCO DE LUZ COM BRAÇO ARTICULÁVEL, INTERRUPTORES PARA LUZ NO TETO, LUMINÁRIAS DIRETA E INDIRETA, PONTO DE DADOS E VOZ, SISTEMA DE CHAMADA ENFERMAGEM, SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO. ABNT/NBR 14136 – PADRÃO DE TOMADAS; – ABNT/NBR 12188 – SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE REDE DE GASES E ELÉTRICA; – ABNT/NBR 13164 – TUBOS FLEXÍVEIS PARA CONDUÇÃO DE GASES MEDICINAIS SOB BAIXA PRESSÃO; – ABNT/NBR 11906 – CONEXÕES E ROSCAS. |  | R$ | R$ |
| 16 | UM | 3 | HAMPER | HAMPER (COLETOR DE ROUPAS) DE INOX COM RODÍZIO. L118.2 ESTRUTURA EM TUBO Ø 3/4"X1,20 MM - 3 PÉS COM RODÍZIOS DE 50MM - SACO EM BRIM CRÚ PESADO. DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 0,50X0,80 M DIMENSÕES DO SACO: 0,50X0,70 M CAPACIDADE: 130 LITROS. PESO BRUTO: 3KG |  | R$ | R$ |
| 17 | UM | 2 | LONGARINA | LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOTAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. - ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30 - MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE - MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM |  | R$ | R$ |
| 18 | UM | 2 | CARRO MACA | CARRO MACA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1” ¼ X 1.20MM – LEITO FIXO ESTOFADO COM ESPUMA D26R REVESTIDO EM COURVIM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA – REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL SISTEMA DE ELEVAÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATROS CANTOS DO LEITO GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 7/8 X 1.20MM SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX (T) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3″ EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL – ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO CAPACIDADE APROXIMADA: ATÉ 110KG |  | R$ | R$ |
| 19 | UM | 1 | CARRO CURATIVO | CARRO CURATIVO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø7/8” X 1,20MM; TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 DE 1,0MM E COM GRADIL EM TODA A VOLTA; - PÉS COM RODÍZIOS DE Ø2” EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; SUPORTES PARA BALDE DE 5 LITROS E BACIA DE 32 CM EM AÇO INOX. |  | R$ | R$ |
| 20 | UM | 3 | BRAÇADEIRA | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE ELLL METALON 30X30 COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS, COLUNA EM TUBO 7/8, MANDRIL DE REGULAGEM DE ALTURA, HASTE EM AÇO INOX ALTURA REGULÁVEL, APOIO DE BRAÇO TIPO CONCHA EM AÇO INOX, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FUNDO ANTI-FEFFUGEM. |  | R$ | R$ |
| 21 | UM | 1 | CARRO MEDICAMENTO | CARRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS INOX ESTRUTURA: CARRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS INOX ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX, COM MESA E VARANDA EM TODA VOLTA. BANDEJA AUXILIAR, E VARANDA SUPORTE PARA MEDICAMENTOS. BASE CONSTRUÍDA EM INOX, RODÍZIO 4 POL. COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 85 X 72 X 90 (C X L X A). |  | R$ | R$ |
| 22 | UM | 4 | CADEIRA | CADEIRA. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXASE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOTAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50<30 E TUBO OBLONGO 16X30 MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 144 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADES |  | R$ | R$ |
| 23 | UN | 8 | COMPUTADOR | COMPUTADOR COMPLETO ALL IN ONE INSPIRON 24 5000 PROCESSADOR 12 A GERAÇÃO DE INTEL@ CORE M I5-1235U (1 0-CORE, 12-THREAD, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) PLACA DE VÍDEO INTEL@ MEMÓRIA DE 8GB (LX8GB), DDR4, 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 64GB (2 SLOTS SODLMM) MONITOR, FULL HD DE 23.8" (1920 X 1080), BORDA INFINITAWINDOWS 1 1 HOME SINGLE LANGUAGE, PORTUGUÊS (A DELL TECHNOLOGIES RECOMENDA O WINDOWS 11) |  | R$ | R$ |
| 24 | UM | 5 | IMPRESSORA | IMPRESSORA ECOTANK L4260 É UM MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA COM BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. COM SISTEMA 100% SEM CARTUCHOS, IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS. A TECNOLOGIA HEAT-FREE MICROPIEZO DA EPSON ASSEGURA IMPRESSÕES SEM AQUECIMENTO COM MAIS RAPIDEZ E QUALIDADE, ALÉM DE CONFERIR CONFIABILIDADE À IMPRESSORA. BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS COM UM KIT DE GARRAFAS DE TINTA DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. |  | R$ | R$ |
| 25 | UM | 9 | AR-CONDICIONADO | AR-CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS FRIO 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, 220V, ENERGIA DE RESFRIAMENTO 9000 UNIDADES TÉRMICAS BRITÂNICAS, CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS, COMPRESSOR INVERTER, DIMENSÕES DO PRODUTO 18,1D X 85,5W X 28H CENTÍMETROS, MÉTODO DE CONTROLE REMOTO |  | R$ | R$ |
| 26 | UM | 10 | SMART TV | SMART TV COM UMA TELA LED DE 32" E RESOLUÇÃO HD, CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT E 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET, 1 SAÍDA ÓPTICA, 1 ENTRADA RF E 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, OPERACIONAL TIZEN, PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV COR PRETO 220V |  | R$ | R$ |
| 27 | UN | 10 | GELADEIRA FRIGOBAR | GELADEIRA FRIGOBAR, TIPO DE DEGELO: MANUAL. COM CAPACIDADE DE 68 LITROS. POSSUI FREEZER SUPERIOR, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, CONTA COM ILUMINAÇÃO INTERIOR, POSSUI PORTA REVERSÍVEL, DIMENSÕES: 43.6 CM DE LARGURA, 62.4 CM DE ALTURA E 50.8 CM DE PROFUNDIDADE, POSSUI ORGANIZADOR DE GARRAFAS E PORTA-LATAS, COR: PRETO |  | R$ | R$ |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Ouvidor, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.